Отчет о проведенных ремонтных работах на спортивных сооружениях МАУ СШ «Знамя» за 2018 год.

| №/№ | Наименование объекта | Наименование проведенных ремонтных работ | Привлеченные средства | Потрачено из внебюджетных средств | Потрачено из бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с/з «Дом Физкультуры» | - ремонт лестничной клетки; (31,2 кв.м.) |  | 21600 руб.-работа 33658руб.55коп.-материалы |  |
|  |  | Итого: |  | 55258руб.55коп. |  |
| 2 | с/з «Нефтяник» | -приобретение материалов для ремонта кровли (профнастил, оцинкованный лист, кровельные саморезы) (224 кв.м.) - аварийный ремонт теплотрассы; -частичный ремонт кровли; - расчет потребности газа; |  | 35426 руб.05коп. 5000 руб. | 100000 руб.(спонсорская помощь) |
|  |  | Итого: |  | 40426 руб.05 коп. | 100000 руб. |
| 3 | с/з «Знамя» | - модернизация системы отопления — установка дополнительных регистров;(установка 5 дополнительных регистров) - косметический ремонт коридора 1 этажа;(14,2 кв.м.) - покраска полов спортзала(357 кв.м.) -облицовка цоколя профнастилом(58,8 кв.м.) -частичная покраска стен спортзала (63 кв.м.) | 20000руб.00 коп. | 22717руб.86 коп. |  |
|  |  | Итого: | 20000руб.00 коп. | 22717руб.86 коп |  |
| 4 | с/з «Уралец» | -косметический ремонт помещений спортзала (3 спортивных зала, холл 2 этажа, лестничная клетка);(348,1 кв.м.)(силами тренерского состава) - косметический ремонт помещений тренерских (2 шт.) (24,5 кв.м. замена 2 дверных блоков) | 23 000 руб. 6700 руб. | 75719 руб. 80коп. |  |
|  |  | Итого: | 29700 руб. | 75719 руб. 80коп |  |
| 5 | Лыжная база, ул. Серова, 12 | -выполнен косметический ремонт помещения входной группы (лестничная клетка) (28,6 кв.м.) -штукатурка крыльца (6,3 кв.м.) |  | 10768 руб. |  |
|  |  | Итого: |  | 10768 руб. |  |
| 6 | Стадион «Знамя» | - восстановление работоспособности узла учета тепловой энергии( прокладка сигнальных кабелей(55 м.п.), поверка приборов ( 7 шт.), настройка вычислителя (1 вычислитель) -работы по текущему содержанию стадиона; - замена освещения павильона на энергосберегающие светильники;(9 светильников, 20 ламп.) - ремонт системы отопления тира. |  | 5000 руб.-настройка прибора(подряд) 58665руб.00 коп. |  |
|  |  | Итого: |  | 63665руб.00коп. |  |
| 7 | с/з «Зодиак» | - замена вводного кабеля электропитания спортзала(25 м.п., замена автоматов 2 шт.) -косметический ремонт холла (41.7 кв.м.) (Силами тренерского состава) |  | 4171 руб 90коп. |  |
|  |  | Итого: |  | 4171 руб 90коп. |  |
| 8 | с/з «Восход» | - ремонт полов спортзала(67,2 кв.м.) - ремонт помещения тренерской(11,1 кв.м) | 250000 руб. |  |  |
|  |  | Итого: | 250000 руб. |  |  |
| 9 | с/з «Спартак» | - ремонт кровли спортзала(устройство стропильной системы, утепление кровли, установка профнастила — 253,5 кв.м.) | 53100 руб-пиломатериал 121000руб | 113355 руб.70 коп. |  |
|  |  | Итого: | 174100 руб. | 113355руб.70коп. |  |
| 10 | СК «Юность» | -ремонт помещений женской душевой с заменой смесителей;(23,5 кв.м.) - ремонт помещений душевых для мальчиков и девочек;(17,1кв.м.) - замена светильников на энергосберегающие; - приобретение раздевальных шкафов в женскую раздевалку;(200 шт.) - кап.ремонт канализации из мужской раздевалки(зал гимнастики);(наружная прокладка — 11 м.п., 2,5 м.п -внутренняя) - ремонт запорной арматуры;(52 единицы) - установка автоматической системы дозирования ванны малого бассейна; - модернизация системы видеонаблюдения;(плюс 2 видеокамеры) - приобретение пластиковых скамеек;(16 шт.) - приобретение и установка насоса для циркуляции воды;(1шт) - косметический ремонт лестничной клетки запасного выхода;(31,9 кв.м.) - косметический ремонт кабинетов, холла, коридора 2 этажа; (113,4 кв.м.) - замена калорифера вентиляционной системы.(1 шт.) -ремонт козырька над центральным входом; - установка противопожарных дверей - установка витража | 53000 руб. 100000руб. 115000 руб. | 49857 руб 50коп.(подряд) 262559 руб (подряд) 98858 руб (подряд) 160000(подряд) 441174руб.45коп 16980руб.70 коп.(родряд) 31880 руб.00коп.(подряд) 75000 руб.00коп(подряд) |  |
|  |  | Итого: | 268000 руб. | 1136309руб.65коп. |  |
| 11 | ФОК «Атлет» | - работы по текущему содержанию здания; - поверка приоборов учета газа котельной;( 2 шт.) - установка на территории спортивного комплекса металлического гаража для инвентаря;(2*2,5*2,3 м.) |  | 1957руб. 60Коп. |  |
|  |  | Итого: |  | 1957руб. 60Коп. |  |
| 12 | Мотошкола | - ремонт сантехнического оборудования; - замена светильников;(5 шт.) - замена наружного трубопровода ХВС;(130 м.п.) - замена счетчика ГВС;( 1 шт.) - работы по благоустройству прилегающей территории;(9000 кв.м. - вырубка кустарника, уборка мусора) - создание тренировочной трассы в чаше стадиона;(формирование трассы, завоз грунта для трамплинов — 56 куб.м.) - планировка верхней беговой дорожки; - установка хоккейной коробки; (30*15 м.п.) |  | 22997руб 30 коп. | 333000 руб. |
|  |  | Итого: |  | 22997руб 30 коп. | 333000 руб. |
| 13 | с/з «Орбита» | - устройство входного тамбура с заменой кровли;(кладка стен из кирпича — 2,5 куб.м. кладки, 10 кв.м. кровля) - установка входных металлических дверей;( 1шт.) - капитальный ремонт канализационной сети;(замена труб 56 м.п.) - восстановление фундамента под стенами спортзала;( устройство фундамента -2,5 м.куб. кладки) - дооснащение спортзала спортивным инвентарем и тренажерами; ( 4 тренажера) | 40000 руб. | 23950 руб.(подряд) 14393 руб.50 коп. |  |
|  |  | Итого: | 40000 руб. | 38343коп.50коп. |  |
|  |  | Итого: | 781800 руб. | 1585690руб 91коп. | 433000 руб. |

-Итого потрачено — 2 800 490 руб. 91 коп.

в том числе — привлеченные средства — 781 800 руб.

- внебюджетных — 1 585 690 руб. 91 коп.

- бюджетных — 433 000 руб.